## Sheet1
公司自动测温门报价单
日期 年 月 日
名称 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 参数功能等 | 预采购量 | 单价:元（含税到岸价） | 总金额（元） | 送货时间：签订合同后十日内配送至我公司所属各个服务区（是否能满足） | 是否能开具正规发票（增值税普票） | 质保期：是否保障整机免费保修1年。 | 货款结算：物资按要求送至各服务区、发票到后15个工作日内支付90%货款，另10%货款作为履约保证金,待合同签订一年后无质量问题退回（无息退回）是否能接受货款结算方式 | 产品样图
自动测温门 | 台 |  |  | 1、产品尺寸:应≥2160mm(H)*795mm(L )*400mm(D) 2、通道尺寸:应≥1960mm(H)*690mm(L )*400mm(D) 3、测温头数量：应≥2个 * 4、工作环境：应≥-10°C- 45°C * 5、测温响应时间：应≤100MS 6、面板显示功能：温度显示、温度异常声光报警、记录储存（能记录检测人数、温度异常报警次数）* 7、测量精度：应≤±0.3℃ * 8、分辨率：0.1℃ 9、测量范围：35℃～42.5℃区间 10、人员通过率：应≥40人次/分钟 * 11、工作电压：AC85V-265V 12、具备联网和拷贝功能，实时查看数据 13、符合EMC电磁辐射标准，采取弱磁场技术，对心脏起搏器佩带者、孕妇等无害 14、质保：1年免费保修 * | 43 | 0 | 0
备注：1.*号为必须满足 2.送货时间是指投标单位中标后，签订合同后十日内，中标单位通过自行配送（快递）等方式分别将货物送至我公司所属各服务区，此项填否不具备招商资格 3.不能开具正规增值税发票填否不具备招商资格 4.质保：整机免费保修1年，填否不具备招商资格。5、中标单位在规定的时间内将所中标段防疫物资分别送至我公司所属各服务区并安装调试好后，经验收合格后。在我方收到中标方开具的发票，经查验合格后，十五个工作日内支付90%货款，另10%货款作为质量履约保证金，待合同签订一年后无质量问题无息退回，填否不具备招商资格。
法人或授权人签字： | [11 empty] | 加盖公章